CJENIK OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

| R.BR. | OPIS USLUGE | JED.MJ | CIJENA U € BEZ PDV-a 10.09.2026. | CIJENA U € BEZ PDV-a 01.10.2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vizualna kontrola i čišćenje dimnjaka,dimovodnih kanala te prikljućne cijevi različitih promjera.Stavka obuhvaća čišćenjei kontrolu sabiraća čađi te čišćenje prostora okodimnjaka nakon obavljenih dimnjačarskih radova: -dimnjak i cijev do Ø 20 cm -dimnjak i cijev od Ø 20 cm do Ø30 cm - dimnjak i cijev od Ø 30 cm | m m m | 9,29€ 8,63€ 11,28€ | 9,29€ 8,63€ 11,28€ |
| 2. | Čišćenje malih ložišta u stambenim objektima zajedno sa vizualnom kontrolom i čišćenjem prikljućne cijevi.Stavka obuhvaća i čišćenje prostora oko pećinakon obavljenih dimnjačarskih radova: -štednjak ili peć na kruto gorivo -štednjak ili peć na tekuće gorivo -peć za centralno grijanje | Kom Kom kom | 5,31€ 5,31€ 8,49€ | 5,31€ 5,31€ 8,49€ |
| 3. | Vizualna kontrola te mehaničko i kemijsko čišćenje žarnih cijevi i ložišta kotlova na kruto ,tekuće iplinovito gorivo: -do 50 kW -od 51-200 kW -od 201-400 kW preko 400 kW | Kom Kom Kom kW | 26,54€ 46,45€ 79,63€ 0,40€ | 26,54€ 46,45€ 79,63€ 0,40€ |
| 4. | Kontrola plinskog dimnjaka u domaćinstvu Kontrola plinskog trošila B,C vrste u domaćinstvu | Kom kom | 5,31€ 5,31€ | 5,31€ 5,31€ |
| 5. | Kontrola plinskog trošila B,C vrste u višestambenim objektima (stanovi) | kom | 6,37€ | 6,37€ |
| 6. | Tehnički pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza o ispravnosti (atesta)u domaćinstvu za prikljućak jednog plinskog trošila | kom | 19,11€ | 19,11€ |
| 7. | Pregled dimnjaka i ložišta s izdavanjem stručnog nalaza u ustanovima i poduzećima : -po kotlu do 300 kW -po kotlu do 301-500 kW -po kotlu preko 500 kW | Kom Kom kom | 66,36€ 85,27€ 0,40€ | 66,36€ 85,27€ 0,40€ |
| 8. | Konzerviranje i podmazivanje centralnih peći i kotlova u ustanovama i poduzećima | kW | 0,27€ | 0,27€ |
| 9. | Frezanje dimnjaka | m | 5,31€ | 5,31€ |
| 10. | Putni troškovi izvanrednog izlaska | km | 0,13€ | 0,13€ |
| 11. | Kontrola plinskog trošila (B,C vrste)u poduzećima i ustanovama | kW | 0,40€ | 0,40€ |